## Slide 1: Deblurring medicinskih slika
Asmir Prašović, Yahia Aissa ElHattab, Vedad Hajrić
Mentor: Medina Kapo

## Slide 2: Uvod i motivacija
Zamućenje u medicinskim slikama (npr. dermoskopskim) ugrožava tačnost dijagnoze
Gubitak finih detalja ključnih za rano otkrivanje bolesti
Razviti AI sistem (duboko učenje) za restauraciju oštrine zamućenih slika
Poboljšan vizuelni kvalitet i povećana dijagnostička vrijednost slika
Doprinos kvalitetnijoj i pouzdanijoj medicinskoj dijagnostici

## Slide 3: Pregled literature
Klasične metode (npr. Wiener, Lucy-Richardson): Ograničena efikasnost kod kompleksnih i neuniformnih zamućenja.
Duboko učenje (AI): CNN, U-Net, GANs nude superiorne, adaptivne rezultate za deblurring.
U-Net arhitektura: Idealna za image-to-image zadatke zbog enkodersko-dekoderske strukture.
Preskočne veze (Skip Connections): Ključne u U-Netu za očuvanje finih detalja i konteksta.
Attention U-Net: Unapređenje koje omogućava modelu da se fokusira na relevantne regione slike.

## Slide 4: Analiza problema i definisanje zahtjeva
Problem: Zamućenje u dermoskopskim slikama značajno smanjuje dijagnostičku preciznost.
Zahtjevi sistema: Obrada dermoskopskih slika, vidljivo poboljšanje oštrine i detalja.
Evaluacija uspjeha: Korištenje kvantitativnih metrika PSNR i SSIM za mjerenje poboljšanja.
Resursi: Fokus na razvoju modela koji se može trenirati na dostupnom, manjem datasetu.
Metodologija projekta: Iterativni pristup kroz faze: dataset, model, treniranje, testiranje.
Glavni cilj: Funkcionalan AI model za deblurring sa jasno mjerljivim i vidljivim rezultatima.

## Slide 5: Dataset – Opis
Dataset: Prilagođeni skup podataka sa parovima zamućenih i odgovarajućih oštrih dermoskopskih slika.
Veličina i fokus: Oko 200 originalnih parova slika; naglasak na efikasnom korištenju podataka.
Format i standardizacija: RGB slike (PNG/JPG), sve reskalirane na 256x256 piksela.
Podjela podataka: 70% za trening, 20% za validaciju, 10% za finalno testiranje modela.

## Slide 6
Zamućena slika
Oštra slika

## Slide 7: Pretprocesiranje podataka
Važnost: Standardizacija ulaznih podataka, poboljšanje efikasnosti i stabilnosti procesa treniranja.
Osnovni koraci: Učitavanje slika, konverzija boja (BGR u RGB), reskaliranje (256x256), normalizacija (0-1).
Augmentacija podataka (samo trening skup): Horizontalno/vertikalno okretanje, rotacije (90°/180°/270°).
Uloga augmentacije: Ključna tehnika za borbu protiv overfittinga, posebno kod manjih setova podataka.
Efikasno učitavanje: Korištenje tf.data.Dataset API-ja za optimizovan unos podataka u model.
Cilj: Pripremiti podatke u formatu optimalnom za unos i obradu u neuronskoj mreži.

## Slide 8: Rizici vezani za dataset
Mala veličina dataseta (~200 slika): Povećan rizik od prekomjernog prilagođavanja (overfitting) modela.
Realističnost sintetičkog zamućenja: Generisani blur možda ne pokriva sve tipove zamućenja iz stvarnih uslova.
Ograničena generalizacija: Model može biti previše specijalizovan za korišteni tip dermoskopskih slika.
Balans podataka: Ako postoje različiti tipovi/nivoi zamućenja, da li su adekvatno zastupljeni?
Svijest o rizicima: Ovi rizici su uzeti u obzir pri dizajnu modela, augmentaciji i interpretaciji rezultata.

## Slide 9: Odabir modela i tehnologija
Odabrana metoda: Duboke konvolucione neuronske mreže (DCNNs) za image-to-image transformaciju.
Arhitektura modela: Attention U-Net (build_attention_unet_v2) za poboljšanu, fokusiranu rekonstrukciju slike.
Prednosti Attention U-Net: Enkodersko-dekoderska struktura sa skip vezama i integrisanim mehanizmima pažnje.
Ključna poboljšanja arhitekture: Batch Normalization, UpSampling2D + Conv2D, HeNormal inicijalizator težina.
Korištene tehnologije: Python, TensorFlow/Keras za razvoj modela, OpenCV za obradu slika.
Razvojno okruženje: Google Colaboratory za efikasno treniranje uz dostupnost GPU resursa.

## Slide 10: Funkcija gubitka i Optimizator
Funkcija gubitka: Kombinovana l1_ssim_perceptual_loss za sveobuhvatnu optimizaciju kvaliteta slike.
Komponente gubitka: L1 (MAE - za tačnost piksela), SSIM (za strukturnu sličnost), Perceptualni (VGG19 - za vizuelne detalje).
Formula: Ponderisana suma: 0.85 * SSIM_loss + 0.15 * L1_loss + 1e-6 * Perceptual_loss.
Optimizator: Adam algoritam sa stopom učenja (learning rate) od 1e-4 za efikasnu konvergenciju.
Metrike praćenja: PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) i SSIM (Structural Similarity Index Measure).
Cilj funkcije gubitka: Usmjeriti model da generiše slike koje su pixel-wise tačne, strukturno slične i vizuelno prijatne.

## Slide 11: Proces treniranja modela
Podaci za treniranje: Trening skup (sa primijenjenom augmentacijom) i validacioni skup za praćenje generalizacije.
Ključni hiperparametri: Maksimalno 100 epoha, veličina batch-a (grupe podataka) postavljena na 8.
Keras Callbacks za optimizaciju treniranja:
  EarlyStopping: Sprječava overfitting (prati val_loss, strpljenje=10).
  ReduceLROnPlateau: Dinamički prilagođava stopu učenja (prati val_loss, strpljenje=5).
  ModelCheckpoint: Automatski čuva najbolju verziju modela (na osnovu val_loss).
Okruženje za treniranje: Google Colaboratory sa GPU ubrzanjem za brže iteracije i eksperimentisanje.
Cilj procesa: Istrenirati model do njegovih optimalnih performansi uz efikasno korištenje resursa i izbjegavanje overfittinga.

## Slide 12: Evaluacija na testnom skupu
Početno stanje (Baseline - Zamućena vs. Oštra slika): Prosječan PSNR ~34.36 dB, Prosječan SSIM ~0.956.
Performanse modela (UNET V5 - Deblurirana vs. Oštra slika):
  Vrijednost funkcije gubitka (Loss): 0.0366 (specifična za kombinovanu funkciju).
  Prosječan PSNR: 38.69 dB (poboljšanje od približno 4.33 dB).
  Prosječan SSIM: 0.9685 (poboljšanje od približno 0.0123).
Zaključak evaluacije: Kvantitativne metrike jasno potvrđuju značajno poboljšanje kvaliteta slike od strane modela.
Model je uspješno naučio da restaurira informacije koje su bile izgubljene usljed procesa zamućenja.

## Slide 13: Diskusija rezultata i osvrt na rizike
Ključna postignuća: Razvijen je Attention U-Net model koji uspješno deblurira slike, značajno poboljšavajući PSNR i SSIM.
Usklađenost sa praksom: Korištene tehnike (Attention U-Net, kombinovana funkcija gubitka) su u skladu sa savremenim pristupima.
Rizik (mali dataset): Ublažen je augmentacijom; veći i raznovrsniji dataset bi vjerovatno donio dodatna poboljšanja.
Rizik (realističnost blura): Performanse modela na stvarnim kliničkim slikama sa drugačijim tipovima zamućenja mogu varirati.
Rizik (specifičnost dataseta): Model je specijalizovan za dermoskopske slike; generalizacija na druge medicinske modalitete je upitna.
Opšti zaključak: Postignuti su obećavajući rezultati, ali postoji jasan prostor i smjer za dalja unapređenja.

## Slide 14: Prijedlozi za budući rad
Dataset: Proširiti obim i raznolikost (više slika, različiti uređaji, realističniji tipovi zamućenja).
Arhitektura modela: Istražiti novije i potencijalno moćnije arhitekture (npr. Transformeri, napredne GAN varijante).
Funkcija gubitka: Fino podešavanje težinskih koeficijenata, eksperimentisanje sa adversarial komponentom (GANs).
Klinička evaluacija: Neophodno je uključiti medicinske stručnjake (dermatologe) za procjenu dijagnostičke vrijednosti debluriranih slika.
Dodatne funkcionalnosti: Razmotriti simultano uklanjanje šuma (denoising) uz deblurring.
Praktična primjena: Razvoj jednostavnog korisničkog interfejsa za lakšu upotrebu od strane ljekara.

## Slide 15: Zaključak
Glavni rezime projekta: Uspješno je projektovan, implementiran i testiran AI sistem (Attention U-Net) za deblurring medicinskih slika.
Ključni doprinos: Razvijeni model pokazuje značajne i mjerljive rezultate u poboljšanju kvaliteta zamućenih dermoskopskih slika.
Potencijal za primjenu: Postignuti rezultati ukazuju na obećavajući potencijal za buduću kliničku primjenu, uz neophodna dalja unapređenja.
Pravci za budućnost: Identifikovani su jasni pravci za dalji razvoj, optimizaciju i validaciju sistema.